#### FORMULARIO 3-A	SOLICITUD DE CONEXIÓN A LA RED

| Página 1 de 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Proceso de Conexión: |  |  |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  |  |
| Hoja de Datos del PMGD (Este formulario será llenado por el operador □ o el constructor □ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operador (socio contractual): Nombre: Dirección: Ciudad: |  |  |  | Ubicación de la planta: Dirección: Ciudad: |  |  |  |  |
| Unidad | Fabricante:……………………. Tipo:…………………………… Cogeneración Eficiente: Sí□ No □ |  |  |  | Número de unidades idénticas: ………………………………………….. |  |  |  |
| Energético primario | Eólico □ Hidro □ Fotovoltaica □ Biomasa □ | Gas natural□ GLP □ Fuel oil/diésel □ Desechos □ |  |  |  |  | Otro □ ……………………………. |  |
| Modos de operación | Operación en isla prevista si□ no □ Inyección al sistema si□ no □ |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del generador | Generador sincrónico □ |  |  |  | Generador asincrónico □ |  |  |  |
|  | Potencia activa: MW Potencia Aparente: MVA Tensión nominal: kV Corriente nominal: kA |  |  |  | Directamente acoplado □ Doblemente alimentado □ Otro: …………………………. □ Corriente de arranque: kA Para generadores eólicos (informe de pruebas): Smax 10 min ……………………………MVA |  |  |  |
| Transformador de la máquina (si es necesario instalar) | Estándar de diseño: ANSI, IEC u Otro (especificar): ……..….. Potencia nominal: MVA Tensión nominal de AT: kV Tensión nominal de BT: kV Impedancia de cortocircuito: % |  |  |  |  |  |  |  |
| Protecciones RI de Punto de Conexión | Fabricante: …………………… |  |  |  | Tipo: ………………………….. |  |  |  |
|  | RI Instalada en lado de alta tensión Lugar: …………………………………… Tipo protecciones Anti isla: .......................... Ajustes protecciones Anti isla: .......................... |  |  |  |  | Interruptor de Acoplamiento lado de alta tensión lado de baja tensión en la barra de la instalación |  |  |
|  | Incremento de frecuencia ………………..Hz Caída de frecuencia.…………….Hz |  |  |  | Tiempo de disparo..............s* Tiempo de disparo..............s* |  |  |  |
|  | Aumento de tensión…………V Caída de tensión…………….V |  |  |  | Tiempo de disparo..............s* Tiempo de disparo..............s* |  |  |  |
| Unidad de compensación (si es necesaria) | Potencia reactiva: ……………………. kVAr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Controlada Acoplada inductivamente Circuito de absorción |  | Sí □ Sí □ Sí □ para…………Hz |  |  |  |  | No □ No □ No □ |
| Líneas (unidad a barra) | Cable □ Línea aérea □ |  |  |  | Longitud: …………………………………..km Tipo y sección: ……………………………. |  |  |  |
| Comentarios |  |  |  |  |  |  |  |  |